## DWIでのSI変化-その１
計算に使った値（定数、変数など）、この部分を変えると、信号強度（SI）が変化し、最下段のグラフが変化します。
計算された信号強度（SI)
|  | TE | エコー時間
SI=k*PD*exp(-TE/T2)*exp(-bD) |  | T2 | 組織のT2緩和時間
|  | ｂ | 拡散強調の感度を決定する値
|  | D | 拡散係数
|  |  |  | 下記の表から一部抜き出したもの | [5 empty] | 下記の表から一部抜き出したもの
SI（信号強度） | 縦軸 | variable/boxel |  |  | 0 | b=0 |  |  |  |  | 1000 | b=1000
k（定数） | 1 | const |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  | 25 | 50 | 75 | 100
PD（プロトン密度） | 1000 | const/boxel |  | D | T2=25 | T2=50 | T2=75 | T2=100 |  | D | T2=25 | T2=50 | T2=75 | T2=100
TE[msec] | 100 | const/scan |  | 0.5 | 18.3156 | 135.3353 | 263.5971 | 367.8794 |  | 0.5 | 11.109 | 82.085 | 159.8797 | 223.1302
T2[msec] | 25～100 | const/boxel |  | 1 | 18.3156 | 135.3353 | 263.5971 | 367.8794 |  | 1 | 6.7379 | 49.7871 | 96.972 | 135.3353
b[sec/mm2] | 500～3000 | const/scan |  | 1.5 | 18.3156 | 135.3353 | 263.5971 | 367.8794 |  | 1.5 | 4.0868 | 30.1974 | 58.8165 | 82.085
D[x10-3mm2/sec] | 横軸（0.0～3.0） | variable/boxel |  | 2 | 18.3156 | 135.3353 | 263.5971 | 367.8794 |  | 2 | 2.4788 | 18.3156 | 35.674 | 49.7871
|  |  |  | ⇒sim-b0.tif（T2強調画像)の元データ | [5 empty] | ⇒sim-b1000（拡散強調画像)の元データ
b | 500 | b=500 |  |  |  | b | 1000 | b=1000 |  |  |  | b | 3000 | b=3000
T2 | 25 | 50 | 75 | 100 |  | T2 | 25 | 50 | 75 | 100 |  | T2 | 25 | 50 | 75 | 100
D | T2=25 | T2=50 | T2=75 | T2=100 |  | D | T2=25 | T2=50 | T2=75 | T2=100 |  | D | T2=25 | T2=50 | T2=75 | T2=100
0 | 18.3156 | 135.3353 | 263.5971 | 367.8794 |  | 0 | 18.3156 | 135.3353 | 263.5971 | 367.8794 |  | 0 | 18.3156 | 135.3353 | 263.5971 | 367.8794
0.1 | 17.4224 | 128.7349 | 250.7414 | 349.9377 |  | 0.1 | 16.5727 | 122.4564 | 238.5126 | 332.8711 |  | 0.1 | 13.5686 | 100.2588 | 195.2776 | 272.5318
0.2 | 16.5727 | 122.4564 | 238.5126 | 332.8711 |  | 0.2 | 14.9956 | 110.8032 | 215.8151 | 301.1942 |  | 0.2 | 10.0518 | 74.2736 | 144.6652 | 201.8965
0.3 | 15.7644 | 116.4842 | 226.8802 | 316.6368 |  | 0.3 | 13.5686 | 100.2588 | 195.2776 | 272.5318 |  | 0.3 | 7.4466 | 55.0232 | 107.1706 | 149.5686
0.4 | 14.9956 | 110.8032 | 215.8151 | 301.1942 |  | 0.4 | 12.2773 | 90.718 | 176.6944 | 246.597 |  | 0.4 | 5.5166 | 40.7622 | 79.3939 | 110.8032
0.5 | 14.2642 | 105.3992 | 205.2897 | 286.5048 |  | 0.5 | 11.109 | 82.085 | 159.8797 | 223.1302 |  | 0.5 | 4.0868 | 30.1974 | 58.8165 | 82.085
0.6 | 13.5686 | 100.2588 | 195.2776 | 272.5318 |  | 0.6 | 10.0518 | 74.2736 | 144.6652 | 201.8965 |  | 0.6 | 3.0276 | 22.3708 | 43.5723 | 60.8101
0.7 | 12.9068 | 95.3692 | 185.7538 | 259.2403 |  | 0.7 | 9.0953 | 67.2055 | 130.8985 | 182.6835 |  | 0.7 | 2.2429 | 16.5727 | 32.2792 | 45.0492
0.8 | 12.2773 | 90.718 | 176.6944 | 246.597 |  | 0.8 | 8.2297 | 60.8101 | 118.4418 | 165.2989 |  | 0.8 | 1.6616 | 12.2773 | 23.913 | 33.3733
0.9 | 11.6786 | 86.2936 | 168.077 | 234.5703 |  | 0.9 | 7.4466 | 55.0232 | 107.1706 | 149.5686 |  | 0.9 | 1.2309 | 9.0953 | 17.7152 | 24.7235
1 | 11.109 | 82.085 | 159.8797 | 223.1302 |  | 1 | 6.7379 | 49.7871 | 96.972 | 135.3353 |  | 1 | 0.91188 | 6.7379 | 13.1237 | 18.3156
1.1 | 10.5672 | 78.0817 | 152.0823 | 212.248 |  | 1.1 | 6.0967 | 45.0492 | 87.7439 | 122.4564 |  | 1.1 | 0.67554 | 4.9916 | 9.7223 | 13.5686
1.2 | 10.0518 | 74.2736 | 144.6652 | 201.8965 |  | 1.2 | 5.5166 | 40.7622 | 79.3939 | 110.8032 |  | 1.2 | 0.50045 | 3.6979 | 7.2025 | 10.0518
1.3 | 9.5616 | 70.6512 | 137.6098 | 192.0499 |  | 1.3 | 4.9916 | 36.8832 | 71.8386 | 100.2588 |  | 1.3 | 0.37074 | 2.7394 | 5.3357 | 7.4466
1.4 | 9.0953 | 67.2055 | 130.8985 | 182.6835 |  | 1.4 | 4.5166 | 33.3733 | 65.0023 | 90.718 |  | 1.4 | 0.27465 | 2.0294 | 3.9528 | 5.5166
1.5 | 8.6517 | 63.9279 | 124.5145 | 173.7739 |  | 1.5 | 4.0868 | 30.1974 | 58.8165 | 82.085 |  | 1.5 | 0.20347 | 1.5034 | 2.9283 | 4.0868
1.6 | 8.2297 | 60.8101 | 118.4418 | 165.2989 |  | 1.6 | 3.6979 | 27.3237 | 53.2193 | 74.2736 |  | 1.6 | 0.15073 | 1.1138 | 2.1693 | 3.0276
1.7 | 7.8284 | 57.8443 | 112.6654 | 157.2372 |  | 1.7 | 3.346 | 24.7235 | 48.1549 | 67.2055 |  | 1.7 | 0.11167 | 0.8251 | 1.6071 | 2.2429
1.8 | 7.4466 | 55.0232 | 107.1706 | 149.5686 |  | 1.8 | 3.0276 | 22.3708 | 43.5723 | 60.8101 |  | 1.8 | 0.082724 | 0.61125 | 1.1906 | 1.6616
1.9 | 7.0834 | 52.3397 | 101.9438 | 142.2741 |  | 1.9 | 2.7394 | 20.2419 | 39.4259 | 55.0232 |  | 1.9 | 0.061283 | 0.45283 | 0.88199 | 1.2309
2 | 6.7379 | 49.7871 | 96.972 | 135.3353 |  | 2 | 2.4788 | 18.3156 | 35.674 | 49.7871 |  | 2 | 0.0454 | 0.33546 | 0.65339 | 0.91188
2.1 | 6.4093 | 47.3589 | 92.2426 | 128.7349 |  | 2.1 | 2.2429 | 16.5727 | 32.2792 | 45.0492 |  | 2.1 | 0.033633 | 0.24852 | 0.48404 | 0.67554
2.2 | 6.0967 | 45.0492 | 87.7439 | 122.4564 |  | 2.2 | 2.0294 | 14.9956 | 29.2074 | 40.7622 |  | 2.2 | 0.024916 | 0.18411 | 0.35859 | 0.50045
2.3 | 5.7994 | 42.8521 | 83.4645 | 116.4842 |  | 2.3 | 1.8363 | 13.5686 | 26.4279 | 36.8832 |  | 2.3 | 0.018458 | 0.13639 | 0.26565 | 0.37074
2.4 | 5.5166 | 40.7622 | 79.3939 | 110.8032 |  | 2.4 | 1.6616 | 12.2773 | 23.913 | 33.3733 |  | 2.4 | 0.013674 | 0.10104 | 0.1968 | 0.27465
2.5 | 5.2475 | 38.7742 | 75.5218 | 105.3992 |  | 2.5 | 1.5034 | 11.109 | 21.6374 | 30.1974 |  | 2.5 | 0.01013 | 0.074852 | 0.14579 | 0.20347
2.6 | 4.9916 | 36.8832 | 71.8386 | 100.2588 |  | 2.6 | 1.3604 | 10.0518 | 19.5783 | 27.3237 |  | 2.6 | 0.0075046 | 0.055452 | 0.108 | 0.15073
2.7 | 4.7482 | 35.0844 | 68.335 | 95.3692 |  | 2.7 | 1.2309 | 9.0953 | 17.7152 | 24.7235 |  | 2.7 | 0.0055595 | 0.04108 | 0.080012 | 0.11167
2.8 | 4.5166 | 33.3733 | 65.0023 | 90.718 |  | 2.8 | 1.1138 | 8.2297 | 16.0294 | 22.3708 |  | 2.8 | 0.0041186 | 0.030432 | 0.059274 | 0.082724
2.9 | 4.2963 | 31.7456 | 61.8321 | 86.2936 |  | 2.9 | 1.0078 | 7.4466 | 14.504 | 20.2419 |  | 2.9 | 0.0030511 | 0.022545 | 0.043912 | 0.061283
3 | 4.0868 | 30.1974 | 58.8165 | 82.085 |  | 3 | 0.91188 | 6.7379 | 13.1237 | 18.3156 |  | 3 | 0.0022603 | 0.016702 | 0.03253 | 0.0454

## DWIでのSI変化-その２
Graph2の元データ
計算に使った値（定数、変数など）、この部分を変えると、信号強度（SI）が変化し、最下段のグラフが変化します。
計算された信号強度（SI)
|  |  |  | b | 1000
SI=k*PD*exp(-TE/T2)*exp(-bD) |  | TE | エコー時間 | D╲T2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
|  | T2 | 組織のT2緩和時間 | 0 | 6.7379 | 18.3156 | 35.674 | 57.4326 | 82.085 | 108.368 | 135.3353 | 162.3206 | 188.8756 | 214.7112 | 239.651 | 263.5971 | 286.5048 | 308.3652 | 329.193 | 349.0181 | 367.8794
|  | ｂ | 拡散強調の感度を決定する値 | 0.2 | 5.5166 | 14.9956 | 29.2074 | 47.0219 | 67.2055 | 88.7242 | 110.8032 | 132.8969 | 154.6383 | 175.7906 | 196.2097 | 215.8151 | 234.5703 | 252.468 | 269.5204 | 285.7518 | 301.1942
|  | D | 拡散係数 | 0.4 | 4.5166 | 12.2773 | 23.913 | 38.4982 | 55.0232 | 72.6413 | 90.718 | 108.8068 | 126.6071 | 143.9252 | 160.6429 | 176.6944 | 192.0499 | 206.7034 | 220.6647 | 233.9538 | 246.597
|  |  |  | 0.6 | 3.6979 | 10.0518 | 19.5783 | 31.5197 | 45.0492 | 59.4736 | 74.2736 | 89.0834 | 103.6571 | 117.836 | 131.5233 | 144.6652 | 157.2372 | 169.2344 | 180.6649 | 191.5452 | 201.8965
|  |  |  | 0.8 | 3.0276 | 8.2297 | 16.0294 | 25.8061 | 36.8832 | 48.6929 | 60.8101 | 72.9354 | 84.8673 | 96.4759 | 107.6822 | 118.4418 | 128.7349 | 138.5574 | 147.9159 | 156.8239 | 165.2989
SI（信号強度） | 縦軸 | variable/boxel |  | 1 | 2.4788 | 6.7379 | 13.1237 | 21.1283 | 30.1974 | 39.8664 | 49.7871 | 59.7144 | 69.4835 | 78.9878 | 88.1627 | 96.972 | 105.3992 | 113.4412 | 121.1033 | 128.3966 | 135.3353
k（定数） | 1 | const |  | 1.2 | 2.0294 | 5.5166 | 10.7448 | 17.2984 | 24.7235 | 32.6398 | 40.7622 | 48.89 | 56.8882 | 64.6698 | 72.1815 | 79.3939 | 86.2936 | 92.8778 | 99.151 | 105.1222 | 110.8032
PD（プロトン密度） | 1000 | const/boxel |  | 1.4 | 1.6616 | 4.5166 | 8.7971 | 14.1627 | 20.2419 | 26.7232 | 33.3733 | 40.0278 | 46.5762 | 52.9471 | 59.0972 | 65.0023 | 70.6512 | 76.0419 | 81.178 | 86.0668 | 90.718
TE[msec] | 100 | const/scan |  | 1.6 | 1.3604 | 3.6979 | 7.2025 | 11.5954 | 16.5727 | 21.8791 | 27.3237 | 32.772 | 38.1333 | 43.3494 | 48.3847 | 53.2193 | 57.8443 | 62.2579 | 66.4629 | 70.4655 | 74.2736
T2[msec] | 20～100 | const/boxel |  | 1.8 | 1.1138 | 3.0276 | 5.8969 | 9.4935 | 13.5686 | 17.9131 | 22.3708 | 26.8314 | 31.2209 | 35.4915 | 39.614 | 43.5723 | 47.3589 | 50.9724 | 54.4152 | 57.6923 | 60.8101
b[sec/mm2] | 1000 | const/scan |  | 2 | 0.91188 | 2.4788 | 4.8279 | 7.7727 | 11.109 | 14.666 | 18.3156 | 21.9677 | 25.5615 | 29.058 | 32.4332 | 35.674 | 38.7742 | 41.7327 | 44.5514 | 47.2345 | 49.7871
D[x10-3mm2/sec] | 横軸（0.0～4.0） | variable/boxel |  | 2.2 | 0.74659 | 2.0294 | 3.9528 | 6.3637 | 9.0953 | 12.0075 | 14.9956 | 17.9856 | 20.928 | 23.7907 | 26.5541 | 29.2074 | 31.7456 | 34.1678 | 36.4756 | 38.6723 | 40.7622
|  |  |  | 2.4 | 0.61125 | 1.6616 | 3.2363 | 5.2102 | 7.4466 | 9.8309 | 12.2773 | 14.7254 | 17.1344 | 19.4782 | 21.7407 | 23.913 | 25.9911 | 27.9743 | 29.8637 | 31.6622 | 33.3733
|  |  |  | 2.6 | 0.50045 | 1.3604 | 2.6496 | 4.2657 | 6.0967 | 8.0489 | 10.0518 | 12.0561 | 14.0285 | 15.9474 | 17.7997 | 19.5783 | 21.2797 | 22.9034 | 24.4503 | 25.9228 | 27.3237
|  |  |  | 2.8 | 0.40973 | 1.1138 | 2.1693 | 3.4925 | 4.9916 | 6.5899 | 8.2297 | 9.8707 | 11.4855 | 13.0566 | 14.5732 | 16.0294 | 17.4224 | 18.7517 | 20.0182 | 21.2238 | 22.3708
|  |  |  | 3 | 0.33546 | 0.91188 | 1.7761 | 2.8594 | 4.0868 | 5.3953 | 6.7379 | 8.0815 | 9.4036 | 10.6898 | 11.9315 | 13.1237 | 14.2642 | 15.3526 | 16.3896 | 17.3766 | 18.3156
|  |  |  | 3.2 | 0.27465 | 0.74659 | 1.4542 | 2.3411 | 3.346 | 4.4173 | 5.5166 | 6.6165 | 7.699 | 8.7521 | 9.7687 | 10.7448 | 11.6786 | 12.5696 | 13.4186 | 14.2267 | 14.9956
|  |  |  | 3.4 | 0.22487 | 0.61125 | 1.1906 | 1.9167 | 2.7394 | 3.6166 | 4.5166 | 5.4172 | 6.3034 | 7.1656 | 7.9979 | 8.7971 | 9.5616 | 10.2912 | 10.9862 | 11.6479 | 12.2773
|  |  |  | 3.6 | 0.18411 | 0.50045 | 0.97475 | 1.5693 | 2.2429 | 2.961 | 3.6979 | 4.4352 | 5.1608 | 5.8667 | 6.5482 | 7.2025 | 7.8284 | 8.4257 | 8.9948 | 9.5365 | 10.0518
|  |  |  | 3.8 | 0.15073 | 0.40973 | 0.79805 | 1.2848 | 1.8363 | 2.4243 | 3.0276 | 3.6312 | 4.2253 | 4.8033 | 5.3612 | 5.8969 | 6.4093 | 6.8984 | 7.3643 | 7.8078 | 8.2297
|  |  |  | 4 | 0.12341 | 0.33546 | 0.65339 | 1.0519 | 1.5034 | 1.9848 | 2.4788 | 2.973 | 3.4594 | 3.9326 | 4.3894 | 4.8279 | 5.2475 | 5.6479 | 6.0294 | 6.3925 | 6.7379